[image: image1.emf]
ÇÖZÜM DENETİM VE YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.


18 Mayıs 2026
SİRKÜLER NO: 2026/139
Konu: Binalarda Düşük Karbon ve Yaşam Döngüsü Analizi Kapsamındaki Yeni Denetim Kriterleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 16 Mayıs 2026 tarihli ve 33255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, sürdürülebilirlik denetimi ve raporlama süreçlerini doğrudan etkileyecek yeni kriterler yürürlüğe girmiştir.

1. Düşük Karbonlu Bina Belgesi Şartları

İşletmeden kaynaklı sera gazı emisyonu düşük olan binalara BEP-TR sistemi üzerinden Düşük Karbonlu Bina Belgesi verilmesi uygulaması başlatılmıştır. Bir binanın bu belgeyi alabilmesi (ve bu beyanın doğrulanabilmesi) için Enerji Kimlik Belgesindeki sera gazı emisyon sınıfının en az "B" ve enerji performans sınıfının en az "C" olması gerekmektedir.Bu belge,yetkili Enerji Kimlik Belgesi uzmanları tarafından düzenlenecektir.

2. Bina Yaşam Döngüsü Analizi ve Standartları

"Bina Yaşam Döngüsü Analizi"; binanın ham madde temininden başlayarak nakliye, inşaat, kullanım, bakım, onarım, yıkım ve geri kazanım gibi tüm yaşam döngüsü boyunca neden olduğu sera gazı emisyonlarının hesaplanması işlemidir.

• Bu hesaplamalar denetimlerde TS EN ISO 14040, TS EN 15978 standartları ve ilgili diğer

Bakanlık standartlarına uygunluğu açısından incelenecektir.

• Yapılan analiz sonucunda BEP-TR üzerinden Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi oluşturulacaktır.

3. Yeni Yapılarda Kapsam ve Zorunluluk

Özellikle büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin denetimlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus; yapı inşaat alanı 10.000 m² ve üzeri olan ve yapı ruhsatı alacak binalar için Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu belgenin, yapı kullanma izin belgesi (iskân) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesi ile birlikte ilgili idareye sunulduğu teyit edilmelidir.

4. Yürürlük ve Muafiyet Tarihleri

• Yönetmeliğin Düşük Karbonlu Bina Belgesi ile ilgili hükümleri yayımlandığı tarih olan 16 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

• 10.000 m² ve üzeri binalar için getirilen Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi zorunluluğu 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecektir.

• Kamu projelerine yönelik bir muafiyet bulunmaktadır: 1 Ocak 2027 tarihinden önce kamu

kurumlarınca yapım işlerine yönelik ihale kararı veya tarihi alınmış yapılar, yaşam döngüsü analizi zorunluluğundan (Madde 27/B) muaftır.

Sürdürülebilirlik raporlamalarında (özellikle Kapsam 3 emisyonları ve çevresel etki beyanlarında) ilgili mevzuata uyumun değerlendirilmesinde, yukarıda belirtilen yapı büyüklüğü sınırlarına, ilgili ISO/EN standartlarına ve yürürlük tarihlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yönetmeliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz;
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/05/20260516-3.htm
Yer verilen konularda ek bilgi istenildiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
           Saygılarımızla,

      MAKRO ÇÖZÜM DENETİM VE

        YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park B1 Blok K:6 D:248  Bakırköy / İSTANBUL

Mail: makrodenetim@makrodenetim.com.tr  Tel: 0212 483 40 38 Fax: 0212 483 40 39


[image: image1.emf]